失效造价员补办继续教育及验证作业

请所有造价员在答题前，认真阅读本须知。

- 第一部分“公共基础知识”作业题，按要求全部作答，第二部分“专业基础知识”作业要求造价员按持证的专业选答；多专业的造价员，请任选一个持证专业作答。

- 所有考生均须根据所选作答的专业，在答题卡上“专业”栏选择对应的专业，用2B铅笔涂黑，涂错或漏涂“专业”的，一律不得分。

- 本卷为造价员补习作业，总分100分。

第一部分  公共基础知识

一、公共基础单项选择题（共30题，每题1分，共30分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并填涂在答题卡上）。

1.我国现行工程造价构成主要由设备及工、器具购置费用、建筑安装工程费用、固定资产投资方向调节税及（      ）等部分组成。

A、预备费、建设期贷款、土地使用费

B、预备费、建设期贷款利息、工程建设其他费用

C、基本预备费、建设期贷款利息、与项目有关的其他费用

D、涨价预备费、建设期贷款、与企业经营有关的其他费用

2.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），财产保险费属于（      ）。

A、措施费            B、规费             C、企业管理费             D、直接费

3.某建筑公司承建某县城一综合楼工程，当年结算工程价款收入为3800万元，其中包括机电安装设备的价款450万元及付给分包方的价款350万元，则此收入应缴纳的营业税为（      ）万元。

A、90                B、103.5             C、104.3                 D、112.5

4.工程造价控制是一个全过程的动态控制，以下表述中正确的是（      ）。

A、全过程造价控制是指建设项目从可行性研究阶段工程造价的预测开始，到工程实际造价的确定和经济后评价为止的整个建设期间的工程造价控制管理。

B、在工程造价全过程的控制中，要以投标阶段为重点，把工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。

C、在工程造价全过程的控制中，要用投资估算价控制施工技术的具体设计和修正概算造价。

D、在工程造价全过程的控制中，要用投资估算价控制施工图设计和预算造价。

5.工程成本是施工企业以工程项目为成本核算对象，按一定的方法核算在施工过程中发生的所有费用的总和，以下关于工程成本组成的表述中，错误的是（      ）。

A、工程成本由管理费和直接费组成

B、工程成本由间接费和施工成本组成

C、工程成本由管理费和施工成本组成

D、工程成本由间接费、现场经费、机械费、材料费、人工费组成

6.某预算定额项目的基本用工为3.6工日，辅助用工为0.8工日，超运距用工为0.3工日，人工幅度差系数为10%。该定额项目的人工工日消耗量为（      ）工日。

A、3.96                B、4.23                C、4.70                D、5.17

7.工程量清单计价模式下，确定分部分项工程综合单价的计算步骤：①分析各清单项目的工程内容，②计算人工、材料、机械费用，③计算工程内容的工程量与清单单位含量，④计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（      ）。

A、①-②-④-③      B、①-③-②-④     C、②-①-③-④      D、②-①-④-③

8.根据《广东省建设工程计价通则》（2010），风险是一种客观存在的，可以带来损失的、不确定的状态，下列各类风险因素中，不应由承包人承担的风险是（      ）。

A、材料价格风险				   	             B、管理费风险

C、因政策出台导致的规费变化风险	             D、利润风险

9.根据国家住房和城乡建设部现行的有关规定，投标文件中的建设工期应当参照国家或地方的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短（      ）以上，应计算赶工措施费。

A、5%                 B、10%                 C、15%                 D、20%

10.资格预审是招标人在招标开始前由招标人对申请参加投标的潜在投标人进行的资格审查，资格预审的程序包括：①发出资格预审文件，②发出资格预审合格通知书，③对潜在投标人资格进行审查和评定，④发布资格预审通告。以上内容正确的顺序是（      ）。

A、④-①-②-③	   B、④-①-③-②      C、①-④-③-②	    D、①-②-③-④

11.施工招标中的投标担保应当在投标时提供，以下关于投标担保的表述中，错误的是（      ）。

A、投标担保可以采用投标保证金方式

B、银行出具的银行保函可以作为投标担保的一种方式

C、担保公司出具的担保书可以作为投标担保的一种方式

D、投标保证金的有效期不应超过投标有效期

12.某建筑工程招标时，业主要求投标人将多种规格型号的抛光砖进行报价，以供业主对比。而投标人通过调查，对于将来有机会被选择使用的型号适当提高了报价，对于当地难以供货的型号报价则提高了更多一些，希望可以阻挠业主选用，这种投标报价策略是（      ）。

A、可供选择项目报价法			  	        B、多方案报价法

C、不平衡报价法	                            D、增加建议方案报价法

13.我国《建筑法》规定的建筑工程发包方式有（      ）。

A、招标发包和邀请发包               B、招标发包和直接发包

C、公开招标和直接招标               D、公开招标和邀请招标

14.根据《合同法》，无效合同或者被撤销的合同是没有法律约束力的，下列表述错误的是（      ）。

A、合同部分无效，不影响其他部分效力的，则其他部分仍然有效

B、无效合同不影响善意第三人取得的合法权益

C、合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

D、合同无效、被撤销或者终止的，合同中独立存在的有关解决争议的方法的条款的效力同样受到影响

15.在处理合同争议过程中，当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并自动履行义务的解决方式称为（      ）。

A、协商                B、调解                C、仲裁              D、诉讼

16.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），下列关于可能引起工程价款调整的事项表述中，正确的是（      ）。

A、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，按原项目特征确定的综合单价执行。

B、因非承包人原因引起超出合同约定幅度以外的工程量，其综合单价应予调整，措施费不予调整。

C、若施工期间内市场价格波动超过一定幅度时，应按合同约定调整工程价款。

D、因分部分项工程量清单漏项而引起措施项目发生变化的，由发包人决定是否调整。

17.《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）建立并健全了合同执业资格制度，该制度是指（      ）。

A、由注册监理工程师进行的施工现场质量、进度和造价三大目标的控制和管理的制度

B、由注册造价工程师进行的施工现场质量、进度和造价三大目标的咨询和管理的制度

C、由发包人代表进行的施工现场质量、进度和造价三大目标的控制和管理的制度

D、由发包人代表、造价工程师和监理工程师三者各负其责的制度

18.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），当合同文件的内容出现含糊不清或不一致时，在不影响工程施工的情况下由合同双方当事人协商解决。协商不成的，由（      ）作出解释。

A、发包人          B、监理工程师         C、造价管理部门       D、政府部门

19.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有（      ）资格，由承包人在开工前依法向发包人提出。

A、注册建造师执业  B、注册监理工程师执业 C、注册造价工程师执业 D、工程师职称

20.建设工程施工合同管理分为政府部门管理和合同当事人管理两个层次，下列不属于合同当事人管理的是（      ）管理。

A、发包人        B、监理工程师        C、造价工程师           D、质监站

21.合同当事人应当根据具体工程的实际情况选择合同类型。当时间短、发包人提供的设计图纸详细全面时，宜选用（      ）。

A、总价合同        B、单价合同      C、成本加酬金合同       D、总量包干合同

22.根据我国现行的有关规定，在投标报价中，安全文明施工费是（      ）费用。

A、强制性、竞争性                           B、非强制性、竞争性

C、强制性、非竞争性                         D、非强制性、非竞争性

23.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），建设工程具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的（      ）天内书面提请发包人组织有关单位进行竣工验收。

A、7                   B、14           　　  C、28                 D、42

24.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，按照规定采购进货后（      ）。

A、采购价与暂估价的差额不应计入合同价款

B、采购价与暂估价的差额应计入合同价款，但规费和税金不列入合同价款

C、采购价与暂估价的差额不应计入合同价款，暂估价的规费和税金列入合同价款

D、采购价与暂估价的差额应计入合同价款，其相应的规费和税金也应列入合同价款

25.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），合同履行期间，出现现场签证事件的，属于（      ）。

A、合同以内的零星分部分项工程项目            B、合同以内的措施项目

C、合同以外的零星分部分项工程项目     　   　D、合同以内的承包人责任事件

26.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的（      ）。

A、3%                  B、5%            　　  C、8%  　　          　D、10%

27.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的（      ）。

A、合同以内的工程变更所需的人工单价

B、合同以内的工程变更所需的材料单价

C、合同以内的零星工作项目所需的人工单价

D、合同以外的零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价

28.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），按照规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达（      ）天的，发包人可以解除合同。

A、28                   B、42                  C、56               D、70

29.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），指定分包人是指（      ）依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人。

A、发包人              B、总承包人       　C、造价工程师    　 D、监理工程师

30.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），招标工程量清单的准确性和完整性应由（    ）负责。

A、编制人            B、招标人            C、复核人            D、投标人

二、公共基础多项选择题（共15题，每题2分，共30分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

# 31.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（      ）。

A、施工人员工资                  B、管理人员工资              C、工具用具使用费

D、职工继续教育培训费            E、建筑材料保管费

32.根据国家现行规定，凡是结构、工艺、平面布置等形式发生改变时，且不宜在原施工图上修改补充的，应重新绘制改变后的施工图，下列表述中正确的是:(      )。

A、由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图

B、由于设计原因造成的，由施工承包单位重新绘图

C、由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图

D、由于设计、施工以外的其他原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图

E、由于设计、施工以外的其他原因造成的，由业主自行绘图或委托设计单位绘图

33.工人在工作班内消耗的工作时间可以分为必须消耗的时间和损失时间，下列说法正确的是：（      ）。

A、休息时间是必须消耗的时间                 B、午休时间属于休息时间

C、辅助工作时间属于有效工作时间             D、施工本身造成的停工时间不属于损失时间

E、不可避免的中断时间属于损失时间

# 34.根据《广东省建设工程计价通则》（2010），下列费用中，属于材料预算价格组成的费用有（      ）。

# A、包装回收费                 B、运输损耗费              C、已计入材料原价中的包装费

# D、采购费                     E、仓库保管费

35.处理施工合同风险，一般有控制风险、转移风险和保留风险等三种方法。下列属于控制风险的是（      ）。

A、消灭风险       B、索赔制度    C、减少风险    D、合同担保    E、工程保险

36.在编制工程量清单的过程中需要统一项目的计量单位，下列单位中属于自然计量单位的是（      ）。

# A、套           B、组            C、宗            D、项            E、吨

37.根据《广东省建设工程计价通则》（2010），合同履行期间，出现工程变更的，合同双方当事人应当按照相关规定调整工程价款，下列表述中正确的有（      ）。

A、工程变更导致工程量偏差超过10%，则超过10%部分的综合单价应予调整。

B、合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整。

C、合同中没有适用项目、只有类似于变更项目的，可完全参照类似项目的单价或合价调整。

D、合同中没有适用项目、也没有类似于变更项目的，可以由承包人按相关规定合理地提出变更项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

E、合同中没有适用也没有类似于变更项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，由发包人自行确定变更项目的单价或合价后调整。

# 38.根据国家《招标投标法》及住房和城乡建设部的有关规定，下列关于施工招标文件编制的表述中，正确的有（      ）。

A、在招标文件中应明确投标价格的计价方式。

B、招标文件中的建设工期应当参照国家或地方颁发的工期定额来确定。

C、提前工期奖的计算方法应在招标文件中明确。

D、投标价格中，一般结构不太复杂或工期在24个月以内的工程，可以采用固定价格并考虑一定的风险因素。

E、中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，如果履约担保采用银行保函方式的，履约担保比率为合同价的5%。

# 39.工程建设过程中可能发生的不确定因素引起的风险很多，下列关于投标风险来源的分析中，错误的有（      ）。

A、因国家政策发生变化而产生的风险属于政治风险

B、因人工价格的涨落而产生的风险属于经济风险

C、因业主支付工程款的能力欠缺而产生的风险属于经济风险

D、因投标报价漏项或多项而产生的风险属于技术风险

E、因房地产市场行情波动而产生的风险属于公共关系风险

40.按照依法、平等、公正和诚实信用的原则，下列属于《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）制定依据的是（      ）。

A、《中华人民共和国招标投标法》

B、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建[2004]369号）

C、省建设工程造价管理总站关于调整建设工程赶工措施费用的通知（X建价函[20XX]第X号）

D、《美国AGC200施工合同文本》

E、《广东省安全生产管理条例》

41.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确和完备的，下列属于承包人履行合同时包含的义务是（      ）。

A、工程实施时提供工地内的服务       B、修改设计图纸        C、工程质量保修

D、提供材料                           　E、处理意外事件

42.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），由于工程变更引起措施项目发生变化的，不利一方当事人有权提出调整措施项目费。调整计算时允许浮动的措施项目费是（      ）。

A、夜间施工费               B、安全文明施工费               C、工程排污费

D、二次搬运费                   E、大型设备安拆费

43.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），下列关于提请竣工奖和误期赔偿费的表述中，正确的有（      ）。

A、提请竣工奖应列入结算文件中，与结算款一并支付

B、提请竣工奖应列入措施项目费中，与结算款一并支付

C、误期赔偿费可以列入进度支付文件中，在进度款中扣除

D、误期赔偿费可以列入竣工结算文件中，在结算款中扣除

E、合同双方当事人应在通用条款中约定提请竣工奖和误期赔偿费

44.根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版），下列关于缺陷责任期管理的表述中，正确的有（      ）。

A、缺陷责任期自建设工程实际竣工之日起计算

B、由于承包人原因造成工程需要再次检查和修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

C、缺陷责任期最长不能超过1年

D、缺陷责任期最长不能超过2年

E、缺陷责任期内承包人应承担所有维修及查验费用

45.在合同争议的暂定过程中，应遵循的原则有（      ）。

A、和解原则        B、客观原则        C、公正原则        D、专业原则     　E、公平原则

三、材料分析题（共10题，每题2分，共20分。每题有四个备选答案，有一个或多个符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

材料一：

某招标项目工程，承包人的中标价为1350万元，发包人的招标控制价为1430万元。该项目在实施中分部分项工程清单项目M的工程量发生了变化，变化后的工程量为4000m³。M在招标文件的工程量清单中所列的工程量为210 m³，综合单价为380元/ m³；投标人的报价为280元/ m³。（不考虑安全文明施工费）

发承包双方所签订施工合同的部分条款摘要如下：

1  协议书中的部分条款

1.1 工程概况（略）

1.2 工程承包范围（略）

1.3 合同工期

开工日期：2012年2月21日；竣工日期：2012年9月30日；

合同工期总日历天数：220天（扣除5月l～3日)。

1.4 质量标准

工程质量标准：达到发包人规定的质量标准。

1.5 合同价款

合同总价为: 壹仟叁佰伍拾万元人民币(￥1350万元)。

……

1.8 承包人承诺的质量保修

在该项目设计规定的使用年限(50年)内，承包人承担全部保修责任。

1.9 承诺的合同价款支付期限与方式

(1) 工程预付款：发包人在造价工程师签发支付证书7天内向承包人支付合同总价的10％作为预付款，预付款在每期进度款中扣回。

(2) 工程进度款：工程完成总工程量的30%，支付合同总价的20％；工程完成总工程量的50%时，支付合同总价的20％；工程基本竣工时，支付合同总价的40％。为确保工程如期竣工，承包人不得因发包人资金的暂时不到位而停工和拖延工期。

2  补充协议条款

2.1 承包人按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，承包人不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

2.2 发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供承包人参考使用。

请结合材料一，根据《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）和现行的有关规定，回答46-50题：

46.由于工程变更调整分部分项工程费，此时承包人的报价浮动率为（      ）。

A、不计算             B、5.6%       　　    C、26.3%                D、47.5%

47.由于工程变更调整分部分项工程费，清单项目M的综合单价应按（      ）元/m³计算。

A、100                  B、210             C、305                  D、359

48.合同工期是协议书中的重要组成部分之一，以下表述中正确的是（      ）。

A、关于开工和竣工日期，发包人和承包人既可约定填写绝对工期，也可约定填写相对工期。

B、关于开工和竣工日期，发包人和承包人只能填写绝对工期，不允许填写相对工期。

C、上述工程合同工期总日历天数不应扣除节假日，可以将该节假日时间加到总日历天数中。

D、上述工程合同工期总日历天数应扣除节假日。

49.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价，招标控制价的编制主要依据有（     ）。

A、与建设工程相关的标准、规范及技术资料        　B、企业内部定额

C、招标文件中的工程量清单                     D、造价管理机构发布的造价信息

50.上述材料中存在的不妥之处有（      ）。

A、发包人在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付合同总价的10％作为预付款。

B、在该项目设计规定的使用年限(50年)内，承包人承担全部保修责任。

C、以达到发包人规定的质量标准作为该工程的质量标准。

D、为确保工程如期竣工，承包人不得因发包人资金的暂时不到位而停工和拖延工期。

材料二：

某大型建设项目，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省级有关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2012年3月7日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，2012年4月19日下午4时为投标截止时间。2012年4月22日由具备资质条件的招标代理机构组织开标。评标委员会由7名成员组成，其中技术、经济专家4名。在开标及评标过程中发现B企业投标文件无法定代表人签字和授权委托书；C企业没按招标文件的要求提供投标保证金；D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致；E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2012年5月8日向A企业发出了中标通知书，双方于2012年6月11日签订了书面合同，合同双方约定施工过程发生工程量变更时应按相关程序确定变更工程量，并要求承包人在开工前购买包括建筑工程一切险等相关保险。签订合同后第7天，招标人退还各投标人的投标保证金。

请结合材料二，根据《中华人民共和国招标投标法》及广东省现行招标投标管理的相关规定，回答51-55题：

51.以下关于邀请招标的表述中，正确的是（      ）。

A、合同金额特别大的项目可以考虑采用邀请招标

B、技术性较强、专业性较强的项目可以考虑采用邀请招标

C、邀请招标必须向三个以上的潜在投标人发出邀请

D、国家重点项目必须经工程所在地人民政府和行政主管部门批准才能采用邀请招标。

52.以下关于对B、C、D、E四家企业投标文件的处理方法，正确的是（      ）。

A、B企业的投标文件应按废标处理

B、C企业的投标文件应按无效投标文件处理

C、D企业的投标文件应按无效投标文件处理

D、E企业的投标文件应按有效投标文件处理

53.以下是关于本案例中所述的招标行为，存在不妥之处的有（      ）。

A、招标人组建了由7名成员组成的评标委员会，其中技术、经济方面的专家4名。

B、招标人只向通过资格预审的A、B、C、D、E五家企业发出了投标邀请书。

C、招标人2012年5月8日向A企业发出中标通知书，2012年6月11日签订书面合同。

D、签订合同后第7天，招标人退还各投标人的投标保证金。

54.作为发包人必须按规定办理相关保险，并支付保险费，下列属于发包人办理的保险有（      ）。

A、为合同工程办理建筑工程一切险

B、为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险

C、为施工现场所有人员办理意外伤害保险

D、为第三者办理第三者责任险

55.工程变更是指施工合同订立后，合同当事人在原合同的基础上对合同的有关工作进行修改或者补充，工程变更的内容一般有（      ）。

A、改变合同工程中任何工程数量，包含工程量的偏差

B、改变合同工程中任何工程数量，但不包含工程量的偏差

C、删减可以转由发包人自行完成的工作

D、改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序

第二部分  专业知识（请选择填涂专业试题作答）

（一）建筑与装饰工程专业

四、专业知识单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并填涂在答题卡上）。

56.某单层工业厂房，其外墙勒脚以上结构外围水平投影面积为1350㎡。厂房内分隔出部分楼层，其首层为办公室，外墙结构外围水平面积为80 ㎡，层高2.8m；2层为休息室，层高2.6m；3层为仓库，层高2.1m。则按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005），该厂房的建筑面积为（      ）㎡。

A、1470                B、1510                C、1550                D、1590

57.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005），以幕墙作为围护结构的建筑物，其建筑面积计算应按（      ）。

A、建筑物外墙外围水平面积                    B、幕墙内侧围护面积

C、幕墙中心线围护面积                        D、幕墙外边线围护面积

58.工程量清单计价中，挖基础土方项目，放坡、工作面等所增加的工程量，应包括在（      ）。

A、基础土方报价内    B、措施项目费内    C、其他清单项目费内    D、管理费内

59.某独立柱基础的基坑土方采用支挡土板人工开挖，已知自然地坪标高-0.5m，坑底标高-2.8m，开挖后的基坑水平面积16㎡（至挡土板外侧）。据地质勘测资料，该区域地下常水位为-2.0m，地下最高水位-1.7m。按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该基坑土方开挖量中属于干土的有（      ）m³。

A、19.2                B、24                C、32                D、36.8

60.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，屋面卷材防水清单项目的项目特征可不必描述的内容是（      ）。

A、防水层做法      B、屋面板类型及排水方式      C、嵌缝材料种类      D、卷材品种、规格

61.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)，金属结构工程钢柱中不规则或多边形钢板的清单工程量计算按（      ）。

A、其实际形状面积乘以厚度以体积计算

B、其外接矩形面积以㎡计算

C、其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算

D、其实际形状面积乘以厚度乘以单位理论质量计算

62.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），在下列门窗工程项目中，不是按设计图示尺寸以门窗框外围面积计算工程量的项目有（      ）。

A、钢门窗的安装      B、塑钢门窗的安装      C、彩钢板门窗的安装      D、型钢大门的安装

63.某工业车间，设计中轴线尺寸为6.0m×8.0m，墙体厚度为240mm，地面做水乳型再生胶沥青聚脂布二布三涂防水层，设计要求与墙面连接处防水层上弯高度为600mm，根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），则其平面防水工程量为（      ）㎡。

A、16.22               B、44.70               C、58.22               D、60.92

64.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），下面关于桩基础工程的说法中错误的是（      ）。

A、打(压)钢管桩工程量，按设计图示尺寸以桩长（不包括桩尖）计算

B、打(压)预制混凝土管桩工程量，按设计图示尺寸以桩长（不包括桩尖）计算

C、打(压)预制混凝土方桩工程量，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算

D、预制混凝土管桩和钢管桩的接桩工程量，均按设计图示接头数量以个计算

65.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）的规定，下面关于现浇建筑物混凝土工程量的说法中，不正确的是（      ）。

A、计算承台基础体积时不扣除伸入承台基础的桩头

B、计算墙体体积时不扣除其中单个面积 0.3㎡ 内的孔洞所占体积

C、计算楼板体积时不扣除板的后浇带体积

D、墙内的暗柱、暗梁及墙突出部分并入墙体积计算

66.某工程入口雨棚处有两根独立柱，设计图示柱子的结构断面尺寸600mmx600mm，柱镶贴高度为4.5m。现将在柱面镶贴厚度为25mm的墙面砖，若水泥砂浆结合层等厚度为25mm，则按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该工程两根柱柱面镶贴块料的工程量为（      ）㎡。

A、12.6                B、21.6                C、23.4                D、25.2

67.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），防腐、隔热、保温工程中，柱面保温层工程量计算按设计图示尺寸以（      ）计算。

A、保温层中心线展开长度乘以保温层高度以㎡          B、保温层外皮展开长度乘以柱高以㎡

C、保温层平均厚度乘以柱高乘以柱断面周长以m³        D、保温层内皮展开长度乘以柱高以㎡

68.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），某工程第一层的楼层高度为8.5m，则其满堂脚手架增加层为（      ）。

A、1                   B、2                    C、3                  D、4

69.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），无梁板项目清单工程量按（      ）计算。

A、板的体积计算                            B、板与柱帽体积之和计算

C、板的面积计算                            D、板与柱身体积之和计算

70.某分项工程的人工消耗数量为20工日，经查广东省综合定额可知人工定额单价是51元/工日，该地区颁布的人工动态单价为76元/工日，该分项工程材料费为3800元，机械费为360元，若利润率按18%。则根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该分项工程的利润为（      ）元。

A、183.6               B、248.4                C、273.6            D、1022.4

71.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）规定，无地下室，砖基础与墙身采用相同材料时，两者以（      ）为分界线。

A、设计室内地坪       B、设计室外地坪      C、大放脚顶面       D、散水面层

72.某房间内墙面镶贴块料，设计图示该房间的地面标高3.3m，上层结构板底标高6.5m，吊顶天棚底面标高6.2m，内墙面周长13.2m，要扣除的门窗面积共4.3㎡，则按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该房间墙面镶贴块料的工程量为（      ）㎡。

A、33.98              B、35.3                C、36.62                 D、37.94

73.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），在计算一幢有着不同檐口高度的建筑物的垂直运输费时，应（      ）。

A、除另有规定外，按最低的檐口高度套用同一定额步距计算

B、除另有规定外，按最高的檐口高度套用同一定额步距计算

C、除另有规定外，按檐口平均高度套用定额步距计算

D、除另有规定外，分别按不同的檐口高度套用不同的定额步距计算

74.某工程设计为20cm厚现浇混凝土墙，墙高3.3m，其上有截面（宽×高）为20cm×40cm的混凝土梁，梁与混凝土板整浇，板厚10cm。根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），该工程混凝土墙的工程量计算高度为（      ）m。

A、3.3                B、3.5                C、3.7                D、3.8

75.对于同一工程，下面的实体项目中，分别按《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)和《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）的工程量计算规则计算，计算结果不存在差异的是（      ）。

A、砖基础        B、混凝土灌注桩       C、挖基础土方      D、现浇混凝土楼梯

五、专业知识多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

76.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005），在下列项目中，不计算建筑面积的有（      ）。

A、地下室的采光井            B、建筑物阳台             C、室外台阶

D、露台                      E、坡屋顶下空间，净高在2.1m以内的部位

77.根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005），按建筑物自然层计算建筑面积的有（      ）。

A、穿过建筑物的通道               B、电梯井                  C、建筑物的门厅

D、建筑物内变形缝                 E、通风排气竖井

78.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），在下列项目中，清单计量单位是m的项目有（      ）。

A、木门窗套      B、砖明沟      C、金属扶手带栏板      D、砂石灌注桩      E、木窗帘盒

79.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），影响土方开挖定额子目套价的因素有（      ）。

A、土壤类别                      B、土方运距                C、地下水位高低

D、基础设计埋深                  E、基础构筑材料

80.按《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）规定，下面可计算人工降效的情况有（      ）。

A、在生产车间内边生产边施工的工程           B、施工高度超过3.0m的工程

C、在有害身体健康的场所内施工的工程         D、有地下障碍物的工程

E、在地下室进行施工的工程

81.下列费用项目属于《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）中所列出的规费项目的有（      ）。

A、工程排污费                     B、文明工地费            C、防洪工程维护费

D、危险作业意外伤害保险           E、住房公积金及社会保障费

82.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），下面关于钢筋工程量计算的说法中正确的是（      ）。

A、因钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳已包括在定额内，计算时不再考虑

B、后张法预应力钢筋的长度计算规定，依据锚具类型的不同而有所区别

C、固定双层钢筋的铁马凳的用量已包括在相应定额子目内，不得另行计算

D、预应力混凝土构件中的非预应力钢筋套用普通钢筋子目

E、钢筋的机械连接接头已考虑在定额内，不得另行计算

83.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），下列关于安全文明施工措施费的说法中，正确的有（      ）。

A、按系数计算的安全文明施工措施费，除另有注明外，以分部分项工程费为计算基础

B、安全文明施工措施费计算由投标人根据工程实际需要的措施项目分别列项计算

C、安全文明施工措施费计算由按子目计算的项目和按系数计算的项目两部分组成

D、按费率计算的安全文明施工措施费，定额中给定的费率为指导性费率

E、安全文明施工措施费属于其他项目费，但应单独列项计算

84.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），在下列有关建筑物超高增加人工、机械的表述中，正确的有（      ）。

A、可以适用±0.00以下工程内容             B、目的是为了解决人工、机械降效

C、增加费应列入分部分项工程费内            D、应以高度在20m以上的项目为计算基础

E、构件水平运输不应计算

85.根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010），下面关于整体楼梯模板工程量计算的说法中，正确的有（      ）。

A、整体楼梯模板工程量按混凝土与模板的接触面积计算

B、整体楼梯的模板工程量计算范围包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁

C、当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界

D、不扣除小于 500mm 宽度的楼梯井所占面积

E、楼梯的踏步板、平台梁等的侧面模板另行计算并入楼梯模板工程量内

（二）安装工程专业

四、专业知识单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并填涂在答题卡上）。

56.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），室内消火栓组合卷盘安装，按室内消火栓安装定额乘以系数（      ）。

A、1.10                 B、1.15                 C、1.20         D、1.25

57.根据《广东省安装工程综合定额》（2010）第八册，螺纹水表组安装定额（      ）。

A、包括与水表连接的阀门安装，也包括阀门的价格

B、包括与水表连接的阀门安装，未包括阀门的价格

C、未包括与水表连接的阀门安装，也未包括阀门的价格

D、未包括与水表连接的阀门安装，但已包括阀门的价格

58.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），在同一沟内同一水平直埋敷设二根等长电力电缆，其电缆沟规格为底宽400mm，上口宽600mm，深900mm。现在相同条件下直埋敷设三根等长电力电缆，则电缆沟底宽和上口宽分别应增加（      ）。

A、170mm，170mm        B、170mm，255mm        C、255mm，170mm        D、255mm，255mm

59.利用碳钢薄钢板进行风管加工时，钢板厚度（      ），宜采用焊接。

A、δ＞1.2mm            B、δ≥1.2mm         C、δ＞1.5mm       D、δ≥1.5mm

60.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），在自动喷水灭火系统中所使用的管道直径大于100mm采用焊接时，其管道和管件安装应执行（      ）定额相应项目。

A、第五册               B、第六册               C、第七册        D、第八册

61.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），下列关于室内塑料排水管安装定额的说法中，正确的是（      ）。

A、定额包括存水弯的安装，未包括存水弯的价格

B、定额包括存水弯的安装，也包括存水弯的价格

C、定额不包括存水弯的安装，但包括存水弯的价格

D、定额不包括存水弯的安装，也不包括存水弯的价格

62.某室内电气安装工程，需安装规格为80×30、槽体板厚为1.5的金属线槽100m；规格为100×50、槽体板厚为1.5的钢制桥架50m。查《广东省安装工程综合定额》（2010）得知：安装10m金属线槽的人工费为51.51元，安装10m钢制桥架的人工费为77.16元。该电气安装工程的总人工费为（      ）元。

A、772.65               B、900.90            C、965.10          D、1157.40

63.单根管道绝热工程中，当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时，其绝热层体积为（      ）m³。

A、12.56                B、12.97           C、15.12            D、16.21

64.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），室外排水管道与市政管道的界线划分以（      ）为界。

A、建筑物外墙皮1.5m    B、建筑物内墙皮1.5m    C、出户第一个排水检查井     D、与市政管道碰头井

65.某室外电缆安装工程，电缆沟总长度50m，两侧电缆支架均焊接接地线，查《广东省安装工程综合定额》（2010）得知“户外接地母线敷设”定额人工费162.44元/10m，“户内接地母线敷设”定额人工费55.34元/10m。若不考虑两侧接地线连通长度和垂直长度，该电缆支架接地线（含附加长度）安装的定额人工费是（      ）元。

A、574.98               B、581.07            C、1687.75         D、1705.62

66.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形风管按平均直径，矩形风管按平均周长执行相应规格项目，其人工乘以系数（      ）。

A、1.5                  B、2.0               C、2.5          D、3.0

67.某室内电气工程，高层建筑增加费为63.20元；定额分部分项工程费为52000.00元，其中人工费3160.00元，材料费46880.00元，机械费780.00元，管理费1180.00元，则脚手架搭拆费为（      ）元。

A、2080.00              B、2032.80          C、128.93          D、126.40

68.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），室内镀锌给水管道螺纹连接，其公称直径（      ）mm以下的安装，定额已包括管卡及托钩制作安装，其工程量不得另行计算。

A、25                   B、32                   C、40              D、50

69.某防雷工程，建筑物高度为30m，设计要求利用柱内3根主筋作接地引下线安装，查《广东省安装综合额》（2010）得知人工费为33.30元/10m，该接地引下线安装工程的定额人工费是（      ）元。

A、99.90                B、149.85               C、199.80          D、299.70

70.通风管道制作安装工程量计算，（      ）阀件所占长度。

A、不考虑               B、综合考虑             C、不扣除        D、应扣除

71.单独安装蹲式大便器的脚踏阀，在执行《广东省安装工程综合定额》（2010）时，以下说法正确的是（      ）。

A、执行大便器安装相应项目                B、执行大便器安装相应项目，不另计算脚踏阀材价

C、执行阀门安装相应项目                  D、执行阀门安装相应项目，不另计算脚踏阀材价

72.某室内给水管道由3个各长20cm的阀门，10个各长8cm的管箍和管长共60m的钢塑复合管组成，按《广东省安装工程综合定额》（2010），该管道的定额工程量是（      ）m。

A、60.0                 B、60.6                 C、60.8              D、61.4

73.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），照明线路中的导线截面大于或等于（      ）mm2时，应套用动力线路穿线相应项目。

A、10                   B、6                    C、4             D、2.5

74.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），风管制作安装按设计图以（      ）计算。

A、长度                 B、展开面积             C、周长           D、截面积

75.照明灯具安装方式的文字符号“P”表示（      ）敷设。

A、链吊                 B、线吊                 C、管吊            D、嵌入

五、专业知识多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

76.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），室内塑料排水管、雨水管均包括雨水漏斗、管卡、检查口、存水弯、透气帽的安装，但（      ）的价格应另行计算。

A、雨水漏斗      B、管卡       C、检查口      D、存水弯         E、透气帽

77.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），管内穿线的工程量，应区别（      ），以单线“延长米”计算。

A、线路性质                B、导线材质                        C、敷设方式

D、敷设位置                           E、导线截面

78.根据《广东省安装工程综合定额》（2010）第八册，管道安装不包括（      ）工作内容。

A、法兰安装              B、水压试验                       C、预留孔洞

D、冲洗消毒                            E、弯管制作与安装

79.防直击雷的防雷装置由（      ）三部分组成。

A、接闪器     B、引下线      C、均压环       D、接地装置       E、等电位线

80.火灾自动报警系统之控制中心报警系统由（      ）等组成。

A、火灾探测器              B、火警电铃            C、区域火灾报警控制器

D、火警电话                         E、应急广播

81. 10kV及以下架空线路主要由（      ）等组成。

A、电杆       B、绝缘子      C、接地装置         D、导线          E、横担

82.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），以下管道安装项目中，应执行第六册《工业管道工程》定额的是（      ）。

A、室外给水管道            B、生产生活共用的管道              C、泵房配管

D、消防栓配管                       E、高层建筑内加压泵间的管道

83.荧光灯具安装的工程量，应区别灯具的（      ），以“套”计算。

A、安装形式             B、灯具规格                       C、灯具种类

D、灯管容量                         E、灯管数量

84.在空调系统工程的分类中，以下所列是按室内环境的要求分类的有（      ）。

A、恒温恒湿空调工程          B、半集中式空调工程           C、净化空调工程

D、除湿性空调工程                  E、一般空调工程

85.根据《广东省安装工程综合定额》（2010），以下安装项目中，以“宽＋高”执行第二册《电气设备安装》定额的有（      ）。

A、配电柜     B、配电箱       C、接线箱      D、接线盒         E、端子箱

（三）市政工程专业

四、专业知识单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并填涂在答题卡上）。

56．某桥梁基础采用钢筋混凝土，基础长为3m、宽为2m，挖基坑土方时需支挡土板，根据《广东省市政工程综合定额》（2010）计算定额工程量时，基坑开挖的宽度为（      ）m。

A、2                   B、2.4                 C、2.6                  D、2.8

57．各类井的井深按（      ）以m计算 。

A、井底基础底至井盖顶                       B、井底基础面至井盖顶

C、井底基础面至井盖底                       D、井底垫层面至井盖顶

58．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）规定，石砌挡土墙：施工体在原地面1.2m以上，按其（      ）。

A、水平投影面积计算综合脚手架               B、垂直投影面积计算单排脚手架

C、垂直投影面积计算综合脚手架               D、水平投影面积计算单排脚手架

59．某桥梁工程有40根钻孔桩，其中桩直径为1.2m, 若每根桩需要凿除1m的桩头，根据《广东省市政工程综合定额》（2010）规定，该工程凿桩头的工程量是（      ）m³。

A、54.29           B、45.24                 C、217.16            D、180.96

60．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）计算规则，以下关于人行道侧缘石等工程量计算规则的描述中，错误的是（      ）。

A、人行道垫层按设计图示尺寸以㎡计算

B、人行道铺设、铺砖按设计面积以㎡计算，扣除树池面积所占面积

C、人行道铺设、铺砖按设计面积以㎡计算，不扣除树池面积及各种井所占面积

D、侧缘石后座混凝土按设计以m³计算，模板制作按实际接触面积以㎡计算

61．在混凝土路面纵缝两个板块之间设置的钢筋叫（      ）。

A、传力杆            B、 锚杆                C、 拉杆            D、伸缩杆

62．下列选项中，不属于市政管道管件的是（      ）。

A、三通                  B、堵头              C、弯头         D、阀门

63．市政工程中，软土地基加固处理常用的方法不包含（      ）。

A、井点降水          B、换填           C、塑料排水板         D、摊铺土工布

64．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）第四册《给水工程》的规定，管道安装总工程量不足（      ）m时，除土石方工程外，其余项目的人工、机械乘以系数1.3。

A、50                   B、80                  C、100                  D、150

65．《广东省市政工程综合定额》（2010）规定的管理费，是根据不同类别地区分为四类，下列关于市政工程管理费的说法中，正确的是（      ）。

A、管理费随人工价格变化而调整             B、佛山市管理费计算标准为三类

C、管理费随人工、材料、机械价格变化而调整       D、以上都不对

66．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）工程量计算规则，计算给水管沟土方工程量时，各种井类及管道接口等处需加宽增加的土方量按管道开挖的总土方量乘以（      ）计算。

A、1.05                B、1.1                C、1.2                D、1.25

67．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），桥涵工程工程量清单项目中以m³为计量单位的项目是（      ）。

A、桥面铺装      B、混凝土防撞护栏      C、混凝土楼梯      D、挖钻孔灌注桩

68．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）第三册《桥梁工程》，小型混凝土构件安装已（      ）。

A、包括150m场内运输，超过150m的执行第一册《通用项目》相应项目

B、包括100m场内运输，超过100m的执行第一册《通用项目》相应项目

C、包括150m场内运输，超过150m的执行第三册《桥梁工程》相应项目

D、包括100m场内运输，超过100m的执行第三册《桥梁工程》相应项目

69.某预制钢筋混凝土盖板尺寸为1.2m×1.2m，φ10分布钢筋两端采用900弯钩，保护层厚度为30mm，单根分布钢筋的预算长度为（      ）m。

A、1.18                B、1.21                C、1.24                D、1.27

70.根据《广东省市政工程综合定额》(2010)规定，管道工程防腐蚀按㎡计算的是（      ）。

A、管道刷红丹油防腐         　 　    　　  B、管道焊口防腐（补口补伤）

C、管道石油沥青（二油一布）                D、铸铁管地面离心机械内涂

71．根据《广东省市政工程综合定额》(2010)规定，机械挖土人工辅助开挖，按施工组织设计的规定计算工程量；如施工组织设计无规定时，按（      ）计算。

A、机械挖土90%，人工挖土10%               B、机械挖土85%，人工挖土15%

C、机械挖土94%，人工挖土6%                D、机械挖土96%，人工挖土4%

72．某桥在支架上打钢筋混凝土方桩共30条，桩截面积为0.4m×0.4m，设计桩顶标高为1.00m，施工期的平均水位标高为5.40m，施工期内最高潮水位标高为6.50m，根据《广东省市政工程综合定额》(2010)的工程量计算规则，该工程送桩的工程量为（      ）m³。

A、33.60              B、31.20               C、30.72               D、28.80

73、《广东省市政工程综合定额》(2010)中的“纤维袋围堰”子目包含了（      ）m范围内的取、装、运土。

A、10                 B、20                  C、30                  D、50

74．根据《广东省市政工程综合定额》(2010)，市政工程计价中利润的计算基础为（      ）。

A、人工费+机械费+材料费                     B、人工费

C、分部分项工程费                           D、分部分项工程费+措施项目费

75．根据《广东省市政工程综合定额》(2010)，顶管工程中顶管按设计图示尺寸以m计算，要扣除工作井和接受井长度，扣除长度为顺管线方向按井内净空尺寸减（      ）m。

A、0.2                 B．0.3               C、0.5              D、0.6

五、专业知识多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有五个备选答案，有两个或两个以上符合题意，请选出符合题意的答案，并填涂在答题卡上。错选或多选均不得分；少选，每个选项得0.5分）。

76．市政工程中，挡土墙按其结构形式分为（      ）。

A、衡重式        B、垛式       C、压力式          D、重力式      E、半重力式

77．根据《广东省市政工程综合定额》（2010）规定，以下说法中正确的有（      ）。

A、管道闭水试验，按设计图示中心线长度以延长米计算，并扣除井所占的长度

B、排水工程砌墙高度超过1.2m，抹灰高度超过1.5m，所需脚手架执行第一册《通用项目》相应项目

C、砖砌定型圆形雨水井的基价已考虑了井内外的抹灰

D、各种排水管道基础及铺设按设计图示井中至井中的中心线长度以延长米计算，并扣除每座圆形检查井长度0.7m

E、计算排水构筑物钢筋工程量时，非设计接驳长度在相应的钢筋项目中考虑，不另计算

78．根据《广东省市政工程综合定额》（2010），下列费用中，属于其他项目费的有（      ）。

A、夜间施工增加费             B、工程优质费                 C、工程排污费

D、预算包干费                      E、专业工程暂估价

79．根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），桥涵工程“钢筋混凝土方桩（管桩）”清单项目中（项目编码：040301003），未包含的工程内容是（      ）。

A、工作平台搭拆          B、运桩                      C、现场预制桩模板

D、桩钢筋制作                      E、桩芯混凝土充填

80．《广东省市政工程综合定额》（2010）的材料价格包含了（      ）等费用。

A、材料运杂费                            B、施工操作损耗

C、材料原价                              D、采购费

E、施工企业自行对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用

81．根据《广东省市政工程综合定额》（2010），关于桥涵工程的定额工程量计算，以下说法正确的有（      ）。

A、现浇构筑物混凝土制作工程量，按现浇混凝土浇捣相应子目的定额混凝土含量计算

B、浇混凝土墙、板单孔面积在0.3㎡以内的孔洞体积不予扣除，洞侧壁模板面积另计，套相应定额计算措施项目费

C、桥梁工程安装摆式支座工程量计量单位为“t”

D、现浇混凝土工程不扣除预留压浆孔道所占体积

E、桥涵拱盔体积按起拱线以上弓形侧面积乘以桥宽以m³计算

82．以下属于市政给水管道组成的是（      ）。

A、配水管道             B、取水构筑物                  C、水处理构筑物

D、泵站                        E、水量调节构筑物

83．根据《广东省市政工程综合定额》（2010），关于道路工程的定额工程量计算，以下说法中正确的有（      ）。

A、计算道路钢筋工程量时，非设计接驳及下料损耗在相应的钢筋子目中考虑，不得另计

B、树池砌筑按设计图示中心线长度以m³计算

C、道路路面箭头区分不同规格按设计图示漆划实漆面积以㎡计算

D、道路工程的伸缝、缩缝按缝长度乘以缝深度以㎡计算

E、水泥混凝土路面，已综合考虑了前台的运输工具不同所影响的工效及有筋无筋等不同的工效

84．《广东省市政工程综合定额》（2010）关于土石方工程的规定中，以下说法正确的是（      ）。

A、在有挡土板支撑下采用人工挖土方时，人工乘以系数1.1

B、回填土子目考虑了5米以内的取土

C、二类土放坡起点深度为1.5m

D、深层搅拌水泥桩工程量，按设计图示尺寸以m计算

E、凿桩头运输按土方运输子目计算

85．市政工程采用定额计价方法计价时，分部分项工程费由（      ）组成。

A、定额分部分项工程费                 B、价差                 C、措施费

D、规费                               E、利润